## Sheet1
中卫牌 常见食物中毒与应急保障快检箱 精简配置 ZD-51型 明细单
（大型活动卫生保障食品安全快检箱 DX-51型）
检测箱预装辅助设备
微型电子天平1台，计算器1个，720110型手动可调式移液器1把，移液头10支，多功能剪刀1把，微型水浴锅1个，
食品中心温度计1支，Φ18mm8孔和Φ11mm12孔试管架各1个，比色管5支，试管5支，滤纸1盒，漏斗4个，药勺3个，
250ml量筒和250ml塑料杯各1个，提取罐10个，样品杯120个，一次性滴管30支，PH试纸1袋。
购置说明:检测箱预装辅助设备中的器材为打包产品。不拆购。其他项目可增减。
编号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 数量
1001 | ABS铝合金箱体 580×430×190mm | 含预装辅助设备 | 套 | 1
1002 | ABS铝合金箱体 580×430×190mm | 单箱体 | 个 | 1
10101 | 农药残留速测仪（农卡专用） | 微型 6通道 | 套 | 1
1011 | 农药速测卡 | 20片/盒 | 盒 | 2
1012 | 农药测定浸提液 （固体） | 可配300ml | 袋 | 1
1021 | 毒鼠强速测试剂盒（自备乙酸乙酯） | 10份样品用量 | 盒 | 1
1022 | 毒鼠强速测管 | 20份样品用量 | 包 | 1
1024 | 毒鼠强对照液（乙酸乙酯介质） | 200ug/ml*0.8ml | 支 | 1
1031 | 敌鼠钠盐速测包 | 100份样品用量 | 包 | 1
1033 | 敌鼠钠盐对照液（乙醇溶液） | 1mg/ml×2ml | 瓶 | 1
1034 | 溴敌隆-杀鼠醚等鼠药速测盒 | 10次用量 | 盒 | 1
1035 | 溴敌隆等鼠药速测盒辅助设备 | 紫外灯、紫光灯、护目镜 | 套 | 1
1036 | 溴敌隆对照液 | 1mg/ml×1ml | 支 | 1
1041 | 安妥检测试纸 （鼠药） | 40份样品用量 | 包 | 1
1050 | 氟乙酰胺速测试剂盒 | 30份样品用量 | 盒 | 1
1051 | 氟乙酰胺速测管 | 20份样品用量 | 包 | 1
1052 | 鼠药氟乙酰胺对照液 (乙醇介质) | 100ug/ml*1ml | 支 | 1
1055 | 鼠药磷化锌筛查液 | 10份样品用量 | 支 | 1
1061 | 亚硝酸盐速测管 | 20支装 | 包 | 2
1062 | 亚硝酸盐对照液 | 1mg/ml*2ml | 支 | 1
10811 | 甲醇速测试剂盒 | 25份样品用量 | 盒 | 1
10812 | 甲醇对照液 | 1%/2ml | 支 | 1
1101 | 砷、锑、铋、汞、银化物检测试剂 | 30份样品用量 | 包 | 1
1102 | 砷速测盒 | 30份样品用量 | 盒 | 1
1103 | 砷对照液 | 1mg/ml*2ml | 支 | 1
1104 | 汞速测盒 | 60份样品用量 | 盒 | 1
1105 | 汞对照液 | 1mg/ml*2ml | 支 | 1
1106 | 食物中钡速测盒 | 20份样品用量 | 盒 | 1
11061 | 钡对照液 | 0.1mg/ml*2ml | 支 | 1
1121 | 氰化物检测装置 | 检氰管与三角瓶 | 套 | 1
1122 | 氰化物检测试剂包 | 20份样品用量 | 包 | 1
1123 | 氰化物对照液 | 约50ug/ml*2ml | 支 | 1
1131 | 食用油酸价、过氧化值速测试纸 | 各10片 | 套 | 1
1151 | 桐油鉴别试剂 | 20份样品用量 | 盒 | 1
1152 | 桐油对照品 | 5ml | 支 | 1
1161 | 大麻油鉴别试剂 | 10份样品用量 | 袋 | 1
1171 | 巴豆油鉴别试液 | 10份样品用量 | 盒 | 1
1181 | 矿物油鉴别试剂 | 10份样品用量 | 盒 | 1
1191 | 蓖麻油鉴别试剂 | 10份样品用量 | 瓶 | 1
1201 | 生熟豆浆速测试剂 | 50份样品用量 | 包 | 1
1202 | 有毒豆角速测试剂盒 | 20份样品用量 | 盒 | 1
1301 | 组胺检测试剂盒 | 10份样品用量 | 盒 | 1
2086 | 瘦肉精三联速测卡（克伦-莱克-沙丁） | 各5次测定用量 | 包 | 1
20833 | 瘦肉精-盐酸克伦特罗对照液 | 0.1mg/ml×3ml | 瓶 | 1
20853 | 瘦肉精-沙丁胺醇对照液 | 1mg/ml×2ml | 瓶 | 1
2088 | 肉类新鲜度速测盒 | 50份样品用量 | 盒 | 1
2089 | 病害肉速测盒 | 50次测定用量 | 盒 | 1
2090 | 畜肉和水产品鲜度及木耳检测设备 | 笔式酸度计 | 支 | 1
2091 | 饮用水中金属污染物检测设备 | 笔式电导仪 | 支 | 1
21721 | 牛乳新鲜度速测盒 | 约50份样品试剂用量 | 盒 | 1
2178 | 乳品中蛋白质速测管 | 20支装 | 包 | 1
21791 | 三聚氰胺速测卡 | 5片装 | 盒 | 1
21792 | 三聚氰胺对照液 | 1mg/ml*2ml | 支 | 1
5512 | 黄曲霉毒素B1速测卡 | 5次测定用量 | 盒 | 1
5581 | 呕吐毒素速测卡 | 10次测定用量 | 盒 | 1
S312 | 水中六价铬速测管 | 20支装 | 包 | 1
S313 | 水中氰化物速测管 | 50支装 | 包 | 1
3032 | 消毒灯辐照强度指示卡 | 50片 | 包 | 1
3033 | 消毒灯辐照强度指示卡检测用挂钩 | 拉伸长度1米 | 个 | 1
3034 | 消毒灯紫外照度指示卡检测用防护眼镜 | 具防紫外线功能 | 个 | 1
3051 | 消毒液有效氯浓度检测试纸 10～300ppm | 20片装 | 袋 | 1
3052 | 消毒液氯浓度试纸 50～2000ppm | 约150次用量 | 盒 | 1
3062 | 餐饮具与食物加工器具洁净度速测卡 | 50片装 | 包 | 1
4050 | 手动旋风食品剁碎器 | 正品Tupperware | 个 | 1
4091 | 车载电源转换器 | 便携式 | 个 | 1
8015 | 食品安全检测系统 | 5.8英寸移动终端 | 套 | 1
合计 |  |  |  | 68
备注：为了便于摆放和查找，工具盒与机动盒中通常放置物品为：
工具盒 1：比色管、漏斗、pH试纸。
工具盒 2：小试管、漏斗、药勺、镊子、滤纸。
小机动盒：农药速测卡和提取液，鼠药磷化锌筛查液等。
北京中卫食品卫生科技公司
电话: 010-67731470 |  |  | www.bjzw.com